## Feuil1
ENSA FES
A.O N°04/2021
FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE DE L’ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES
BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation | U | Qté | PU HT | Montant HT
1 | RACK SERVEURS 19 POUCES 44 UNITES 1000X800 MM²
| L'Unité | U | 3
2 | COFFRET MURAL 19 POUCES 16 UNITES 800X600 MM²
| L'Unité | U | 7
3 | PANNEAU DE BRASSAGE MODULAIRE 24 PORTS CAT6A FTP
| L'Unité | U | 7
4 | PANNEAU DE BRASSAGE MODULAIRE COULISSANT
24 PORTS FTP CAT6
| L'Unité | U | 11
5 | PANNEAU PASSE CABLES A BALAI
| L'Unité | U | 35
6 | CABLE INFORMATIQUE CAT 6A FTP
| Le mètre linéaire | ML | 4500
7 | CABLE INFORMATIQUE CAT 6 FTP
| Le mètre linéaire | ML | 29000
8 | CORDONS DE BRASSAGE CAT 6 FTP DE 1,5 METRES
| L'Unité | U | 288
9 | CORDONS DE LIAISON CAT 6 FTP DE 5 METRES
| L'Unité | U | 288
10 | CABLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS OM4
| Le mètre linéaire | ML | 2500
11 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX SC/LC DE 5 METRES OM4
| L'Unité | U | 30
12 | TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS 12 PORTS OM4
| L'Unité | U | 12
13 | SWITCH 48 PORT GIGABIT MANAGED,
| L'Unité | U | 5
14 | SWITCH 24 PORTS GIGABIT
| L'Unité | U | 7
15 | SWITCH 12 PORTS SFP GERE C3 EMPILABLE
| L'Unité | U | 1
16 | MODULE SFP GBIC 10G
| L'Unité | U | 28
17 | SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES
| L'Ensemble | E | 1
18 | ONDULEUR RACKABLE 1500VA/900W
| L'unité | U | 2
19 | ONDULEUR 15 KVA
| L'unite | U | 1
20 | Fibre Optique Monomode G652 d (9/125) (12Brins)
| Le mètre linéaire | ML | 300
21 | MODULE SFP GBIC Monomode
| L'unité | U | 4
22 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX SC/LC MONOMODE DE 5 METRES
| L'unité | U | 10
23 | FAUX PLANCHER TECHNIQUE POUR LE LOCAL SERVEUR
| Le mètre carré | M2 | 30
24 | DEMENAGEMENT DU MATERIELS EXISTANT
| L'Ensemble | E | 1
|  |  | TOTAL H.T |  | 0
|  |  | T.V.A 20% |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0
A…............., le ….................................